福建省承诚招标代理有限公司关于福建农林大学食用菌智能出茹箱采购（FJCCZB2022-022WJ）网上竞价公告

福建省承诚招标代理有限公司受委托，就下述货物及其服务组织网上竞价，现邀请国内合格的供货商参与报价。

一、项目编号：FJCCZB2022-022WJ

二、项目名称：福建农林大学食用菌智能出茹箱采购

三、网上竞价品目名称、数量及主要技术要求：详见网上竞价内容一览表

四、报名起止时间：2022年7月5 日至2022年7 月8 日17：30。网上竞价报名表于报名时间截止前传真或发送邮箱至招标代理公司。

五、参与竞价的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定条件。

六、上传网上竞价报价文件截止时间：2022年7 月11 日上午11：00。

七、下载及上传网上竞价网址：http://www.cczb.net

八、报价供应商应先在福建省承诚招标代理有限公司网站（http://www.cczb.net）首页进行供应商注册，注册完成后需提交以下审核资料（纸质材料加盖公章送达），经审核后方可登录。报价人需提交合格有效的统一社会信用代码营业执照复印件（或事业单位法人证书复印件等）、单位负责人授权书（授权书参考模板详见我公司网站服务专区板块，若报价人代表为单位负责人，则提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书）。

九、本批竞价的保证金为每竞价单位叁仟元人民币，竞价保证金应以转帐、电汇的形式（不接受现金）于网上竞价报价文件递交截止时间前交至招标代理人。办理保证金退还手续时必须按转帐或电汇形式。

十、此次竞价采购为国内采购，请竞价方报人民币交货价，不涉及进口有关手续。

十一、报价文件应按竞价文件中网上竞价报价文件的格式填写，并按网上竞价要求上传至下载标书处,未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。

十二、报价数据以本招标代理公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与本招标代理公司无关，请各报价人合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。

地  址：福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层      邮  编：350001

电  话：0591-87555357           传真：0591-87554016    邮箱：fjscczb@163.com

联系人：张小姐　　　　　　　　　　　　　　开户名：福建省承诚招标代理有限公司

开户行：中国工商银行福州市晋安支行　　　　帐  号：1402028109600026871

保证金退还联系人：张小姐                  联系电话：0591-87555357

福建省承诚招标代理有限公司

2022年7月5 日

一、网上竞价内容一览表

| 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 备选品 牌 | 技术和服务要求 | 数量 | 竞价最高限价（单价/元） | 竞价最高限价（总价/元） | 允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 食用菌智能出茹箱 | 杰博森、智态康兴、运国 | - 1、设备长宽高≥1.8*0.65*2米 - 2、能采集并导出温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度，并模拟自然环境设置不少于6个时间段不同的温度、湿度、二氧化碳浓度进行环境差管理； - 3、两套温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度四合一环境传感器分部于箱内不同位置采集对比不同环境参数进行对比，显示数据可进行对比手动校准，传感器接口方便更换； - 4、二氧化碳浓度传感器具有原点（400ppm）手动室外校准功能； - 5、根据设定温度（8～50℃）参数进行电加热升温或者压缩机降温控制； - 6、根据设定湿度（室内湿度到99%）参数进行加湿控制，每层一根加湿管，促使更均匀加湿，并且加湿机自动补水，水源经过过滤软化处理； - 7、根据设定的二氧化碳浓度（5000ppm至室内二氧化碳浓度）参数来进行排风换气（设有防虫网）控制，排风风速可调； - 8、温度、湿度、二氧化碳浓度除了进行上下限值智能控制外还可以根据需要切换为时间循环控制； - 9、根据设定的时间（0:00-23:59）参数进行LED灯带（白光，亮度通过手动旋转开关控制）补光控制，可以设置多时段或者循环开关灯，每层光照强度可独立控制； - 10、根据设定的循环时间（X/Y）参数进行箱内空气搅拌控制； - 11、采用7寸液晶触摸显示屏，进行数据显示、参数设定等； - 12、每个箱内安装有3个防水远程摄像头，通过手机APP端和电脑端进行远程实时监控、查看历史视频，并且可以制作出菇箱内蘑菇生长过程的小视屏，进行蘑菇生长过程真实演示及对比； - 13、可以通过手机端查看各环境实时数据、历史曲线、平均值/最大值/最小值曲线及对应参数调整，可查看各设备启动和关闭历史数据； - 14、三开玻璃门设有升降窗帘，从上面或者下面均可升降，在避光及不开门影响内部环境的条件下本地观察蘑菇生长状态； - 15、4张网格共3层置物架，层间距30cm，层间距可调，也可以调整为2层。 - 16、须提供半年出菇箱内蘑菇生长过程短视频。 - 17、7寸液晶触摸显示屏除了可以数据显示、参数设定外还可以通过优盘播放出菇箱内蘑菇生长过程短视频或者单位宣传视频等。 | 3套 | 45000 | 135000 | 否 |
| 商务要求： 一、合同签订时间：成交通知书发出之日起15天内，完成采购合同签订。 二、付款方式：设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后无质量问题的情况下一次性全额付款（成交人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年 3月 31 日止）。 三、项目交付时间：合同签订后10天内送货至采购人指定地点并完成安装。 四、交货地点：福建农林大学（具体地址以签订合同为准）。 五、履约保证金：履约保证金百分比： 3 %。说明：成交人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额 3 %的履约保证金，该履约保证金将在验收合格后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为验收合格后再延长6个月。 六、售后服务：所有设备自验收合格后免费上门保修1年，设备安装调试后，一周内出现质量问题，采购人有权要求成交人无条件更换新机（整机），一个月内出现质量问题，采购人有权要求成交人无条件更换出现质量问题的零部件，质保期内出现任何质量问题由成交人无条件全权负责。 七、违约责任 1.1 成交人按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。 1.2 成交人所交货物不符合本文件合同要求的，采购人有权拒收并要求成交人更换货物直到符合竞价要求；若成交人无法交付符合竞价要求的货物采购人有权没收其履约保证金。 1.3 成交人不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。 1.4 成交人逾期交付货物，成交人应向采购人每日偿付货款 5‰的违约金。 八、交付条件：设备经验收合格后交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、交付地点：福建省（具体按采购人指定地点）。

- 根据《关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》符合采购需求的潜在供应商通过福建省承诚招标代理有限公司网站进行竞价，供应商提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则,视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下（采购单位在提出采购需求时指定品牌的，所报品牌需在采购单位选定的品牌范围内），投标报价最低者中标（报价相同的，以报价时间优先者中标）。

- 网上竞价公告期满，符合采购需求的合格供应商不足两家的，网上竞价无效。

- 同一投标人提交两个（含）以上不同的投标响应内容(响应内容前后不一致)，视为无效报价。

- 所有网上竞价采购均要严格按照支持节能、环保等有关政府采购政策执行。所投产品如有国家强制性要求或认证的(如：节能、3C等)，必须提供有效的相关证明文件或证书，否则视为无效报价。

二、竞价须知

（一）竞价方可对网上竞价内容一览表中的一个、几个或所有合同包进行报价，但不得将其中一个合同包的内容拆分进行报价，拆分报价或漏项报价无效。报价应分单价、小计和总价，在符合采购需求且报价有效的前提下，投标报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者中标）。报价必须符合网上竞价文件的要求，报价文件的“报价一览表”中的项目内容（如技术要求、详细配置）完全响应“网上竞价内容一览表”中的采购需求（包含参考图片）。

（二）设备服务要求

1、质量技术要求

（1）提供的货物是全新的。

（2）国产的货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

（3）进口货物及有关服务符合原产地和/或中华人民共和国的设计制造生产或行业标准。

（4）所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

（5）所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》（若有）。货到验收时，提供货物的产品合格证、质量保证文件。若中标后，按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准。

（6）承担货物运输、安装调试，提供验收检测说明书、图纸等其他类似的义务。提供的货物必须符合国家质量标准，具有国家认可的质检部门出具的质量鉴定书（若有）。

2、设备安装及调试要求

（1）成交供应商应负责将原包装设备运至用户所在处并提供设备的免费安装。

（2）成交供应商在设备安装前应派人员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

（3）成交供应商负责组织专业技术人员进行设备安装调试，应向用户提供必须的基本备，保证各项安装工作顺利进行。

（4）设备验收前，成交供应商须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂合格证书及其他相关文件资料）（若有）。

（5）成交供应商向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在报价内。

（三）供应商注意事项

1、资格要求

（1）在中华人民共和国境内(不含享有单独关境地位的地区)注册，有能力按时、按质、按量提供招标采购之货物及服务的法人、其他组织或者自然人。

（2）在法律上和财务上独立，具有独立承担民事责任能力，与采购单位或政府采购代理机构无直接利益关系、隶属关系的法人、其他组织或者自然人才能参加投标。

2、成交供应商须在领取网上竞价采购通知书的同时按成交总金额1.5%的标准以转帐、电汇、现金的付款方式向招标代理人缴纳中标服务费。

（四）供应商上传的竞价报价文件应按报价文件的格式逐项填写，并按网上竞价要求上传（DOC或文件夹压缩包RAR格式）,未按此要求的，将被视为无效报价文件。在截止时间前电子报价文件内容可多次补充、修改，以最终生成记录为准。电子报价文档具法律效力。竞价数据以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的竞价数据错误或缺失均与福建省承诚招标代理有限公司无关，请各竞价方合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。中标后成交供应商需交书面原件（三份）存档。

三、网上竞价项目报名表

项目编号：                                  时间：   年    月    日

| 竞价方（全称加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 竞价方地址 |  |
| 竞价方代表姓名 |  |
| 联系电话/传真 |  |
| 邮箱 |  |
| 合同包 |  |